采购招标项目参数要求表格说明

一、本表格为细化年度预算参数使用，所填参数不可与已获批年度预算有冲突，如有冲突以学校已批文件为准。

二、技术指标里不得含有排他性技术指标（年度预算里已指定品牌型号的除外），如经核实指标单条或多条组合具有排他性的，根据相关规定，需经使用单位修改或补充书面说明后方可启动招标或谈判程序。根据需要指定品牌时，亦需附相关说明。

三、本参数一经挂网公示，原则上不允许修改，如确有需要修改的，按照学校《吉林大学珠海学院采购与招标管理办法》第二十九条之规定，在招标公告发布3天内向采购中心提交暂停采购的书面报告。

四、招标会议开始后，原则上不允许现场增减参数要求，如发现有重要参数指标缺失将对学校造成重大利益损失的，招标会议立即终止，现场宣布流标，会后使用单位需以书面形式向采购招标领导小组说明情况。

采购招标项目参数要求

| 项目名称 | 带设备架的实验台 | 采购编号 | CG2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 | 2018.9.10 | 供货地点 | 实验楼415,417 |
| 售后服务要求 | 整个实验台质保5年，防静电皮质保期内磨损，供应商负责免费维修，更换。 | 安装调试要求 | 此价格包含安装调试布线费用。实验台十个为一组集中布线至墙壁插座。 |
| 项目概述：用于实验课以及需要焊接的课程设计使用的实验台 |
| 重要技术指标（必填） |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 |
| 1 | 实验台 | 尺寸（mm）：1500*900*850，钢木结构。25㎜三胺 板台面，贴防静电皮。 |
| 2 | 设备架 | 尺寸（mm）：1500*400*650，铝合金工业型材主柱，中纤板层板。 |
| 3 | 桌堂 | 尺寸（mm）：750*450*250 ，材质同实验台 |
| 4 | 电源插座 | 一线品牌，五孔插座，含台内金龙羽 4㎡电线，两个插座斜45°放置于桌面，三个插座放在设备架与桌面中间。每个实验台五个。 |
| 5 | 电源盒 | 含漏电保护开关。 |
| 6 | LED日光灯 | 一线品牌，每个实验台两个，带灯罩。无可视频闪，色温4000K。 |
| 一般技术指标（选填） |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 |
| 申报人 |  | 单位负责人 |  |
| 实验室与资产管理处 |  |

注： 1、参数不可与已获批学年采购预算有冲突，如有冲突以已批准采购文件为准2、不得含有排他性技术指标3、条目可根据具体情况增减4、本页不够可另起一页。