关于空调及家电维修服务的需求说明

为保障校内各类设施设备的正常运行，满足师生教学与生活的日常需求，现申请采购2026年度空调及家电维修服务，具体需求如下：
    一、维修范围及服务内容：

- （一）空调维修及保养：

维修范围：全校范围内，已过保的多联机系统及分体式空调（挂机、柜机）。

主要机型：美的、格力1匹-5匹空调

- 服务内容：包括但不限于故障诊断、包扎管道、补漏、维修、清洗、滤网更换、制冷剂充注、系统压力检测、拆装机器、更换铜管、毛细管、外机风扇电容、四通阀、水泵、交流接触器、喇叭口、PVC排水管及三通阀、维修主板、电路检查、维修风叶、搬运机器等维修项目。

- （二）教师公寓家电维修：

- 维修范围：教师公寓配置的家用电器维修。

- 主要维修家电品牌：康宝油烟机，海尔冰箱、洗衣机、热水器及燃气灶。

- 服务内容：包括但不限于以下电器类别的故障诊断、零部件更换、维修保养及安全检测：

- 1.洗衣机：维修不进水/不排水、不脱水、不启动、异响、漏电漏水；更换或维修电机、电脑板、水位传感器、排水泵、排水管、门板等。

- 2.冰箱：维修不制冷、制冷效果差、噪音过大、结霜异常、灯不亮；更换或维修压缩机、温控器、照明灯、启动器、化霜定时器、门封条等。

- 3.空调（分体式）：维修不制冷、效果差、漏水、异响、遥控失灵；进行加氟、清洗滤网及内机、更换电容、风机电机、控制板等。

- 4.油烟机：维修不通电、噪音大、吸力不足、漏油；更换或维修电机、油网及开关板、止回阀、电容、开关、照明灯，并提供内部油污清洗服务。

- 5.燃气/电热水器：维修不通电、不加热、水温异常、漏水、安全阀故障；更换或维修加热管、混水阀、镁棒、温控器、燃气阀体、泄压阀等，并进行必要的安全检查。

- 6.燃气灶：维修不打火、火焰异常、漏气（需报专业燃气公司处理前检查）、熄火保护故障；更换或维修点火器、脉冲器、分火器、阀体等。

- 服务质量保障：

- （一）电路检测与维修：对电器涉及的内部线路进行安全检查与维修，排除设备短路、漏电、接触不良等隐患。

- （二）配件供应：所提供的更换配件应为原厂、同规格或性能更优的合格产品，并明确配件未过质保期。

- （三）清洁与复位：维修完成后，清理维修现场，并对电器进行基本功能测试与清洁，恢复其正常使用状态。

- （四）使用咨询：在维修后，向师生提供简单的电器正确使用与日常保养说明。

- （五）记录与报告：每次维修完成后，提供维修单，记录故障原因、更换零件、服务时间及保修期限，对无法维修，需要更换或报废的电器及空调，需要出具准确的设备信息和损坏情况说明，并及时上报学校。

- （六）对突发性、紧急性的故障（如漏电、漏水、燃气泄漏关联的电器故障）提供优先响应与处理。

- 服务要求

- （一）资质与规范：服务商派遣的入校服务人员须持有效专业资格证（如制冷维修证），操作符合国家及行业安全规范，并向学校上报人员信息。

- （二）响应时效:接到报修后须2小时内响应。紧急故障（如影响核心功能）须4小时内到场；一般故障须24小时内完成维修。

- （三）保修责任：维修后的同一部件，提供不少于3个月的保修期（因被维修方操作不当或不可抗力因素导致的损坏除外）

- （四）安全责任：服务商须完全负责其人员及施工期间的全部安全责任。

- （五）结算依据：服务商需提供经我校指定负责人签字确认的维修单，详细列明项目、配件及价格，作为结算凭证。

- （六）服务期限：三年。

- 四、合同签订需求

- 为保障学校空调及家电维修工作的有序进行，采用三期签订的合同模式签订年度服务协议。具体安排如下：

- （一）合同分三期签订，首期合同服务时间2026年5月12日-2027年5月11日，第二期合同服务时间2027年5月12日-2028年5月11日，第三期合同服务时间2028年5月12日-2029年5月11日。

- （二）每期合同到期前，经中标单位申请，使用单位评估合格后，再行续约。