附件

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 | EYELA N-1300D-W型 |  |
| 2 | 冷却水循环装置 | 2 | 台 | 贝茵 BR-03型 |  |
| 3 | 超声波提取仪 | 1 | 台 | 新芝 SB-5200DTD型 |  |
| 4 | 超声波提取仪 | 1 | 台 | 新芝 SB25-12DTD型 |  |
| 5 | PP强酸强碱存储柜 | 1 | 台 | 赛弗牌，BJ022型 |  |
| 6 | # 数显恒温水浴锅磁力搅拌器 | 8 | 台 | HH-4J型 |  |
| 7 | # 显微镜 | 8 | 台 | 江南永新 BM2000型 |  |
| 8 | 色谱柱 | 1 | 台 | 伍丰牌，EP-C18，5µm，10×250 mm |  |
| 9 | 色谱柱 | 1 | 台 | # 伍丰牌，EP-C18，10µm，10×250 mm |  |
| 10 | 保护柱 | 2 | 台 | 伍丰牌，半制备型，一个柱套，两个柱芯（Φ10mm*10mm） |  |
| 11 | 酶标仪 | 1 | 台 | 闪谱牌，ReadMax 300F型 |  |
| 12 | 麦氏比浊仪 | 1 | 台 | 微米派，WGZ-XT型 |  |
| 13 | 台式多功能离心机 | 3 | 台 | 奥豪斯FC5706（配角转子6*50mL） |  |
| 14 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | KQ-600DE型 |  |
| 15 | 垂直电泳槽 | 2 | 台 | MINI PROREIN Tetra型 |  |
| 16 | 蛋白半干转印槽 | 1 | 台 | Trans-Blot SD型 |  |
| 17 | 单道移液器 | 7 | 把 | 艾本德0.1-2.5μL |  |
| 18 | 单道移液器 | 7 | 把 | 艾本德0.5-10μL |  |
| 19 | 单道移液器 | 7 | 把 | 艾本德10-100μL |  |
| 20 | 单道移液器 | 7 | 把 | 艾本德50-200μL |  |
| 21 | 单道移液器 | 7 | 把 | 艾本德200-1000 μL |  |
| 22 | 电泳仪电源 | 2 | 台 | JY300HE型 |  |
| 23 | 干式恒温器 | 2 | 台 | GA150-2型 |  |
| 24 | 液氮罐 | 1 | 台 | YDS-50-125型 |  |
| 25 | 水平电泳槽 | 2 | 台 | JY-SPFT型 |  |
| 26 | 小型液氮罐 | 2 | 台 | YDS-3型 |  |
| 27 | 96孔板离心机 | 1 | 台 | MINIP-2500型 |  |
| 28 | 水平电泳槽 | 2 | 台 | JY-SPBT型 |  |
| 29 | 涡旋振荡器 | 2 | 台 | VORTEX-6型 |  |
| 30 | 单道移液器 | 1 | 把 | 艾本德500 - 5000 μL |  |
| 31 | 电穿孔仪 | 1 | 台 | 威尼德minipulser 399型 |  |
| 32 | 冰激凌机 | 1 | 台 | 卡比詹尼161TGSP型 |  |
| 33 | 数显水果硬度计 | 1 | 台 | 中特AGY-4型 |  |
| 34 | 金属浴 | 2 | 台 | DB100C型 |  |
| 35 | 荧光定量PCR | 1 | 台 | 博日牌，FQD-96C型 |  |
| 36 | 移动式通风橱 | 2 | 台 | 依拉勃Captair 391型 |  |
| 37 | 升降式传送机 | 2 | 台 | 2500mm×72mm，高度可调 【淘宝】https://m.tb.cn/h.g7mqgZE?tk=ZOQ13bx8JSy CZ3456 「TDT流水线输送带 快递分拣线传送带小型输送机注塑机皮带线输送线」 | 赵明智/15989787899 |
| 38 | 移动投影仪 | 2 | 套 | CB-972型（投影仪+移动架） | 赵明智/15989787899 |
| 39 | 打印机恒温器 | 1 | 台 | 广州领创 L5型 |  |
| 40 | 数字万用表 | 1 | 台 | 吉时利 DMM7510型 |  |
| 41 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | RE-52A型 |  |
| 42 | 低温冷却循环泵 | 1 | 台 | DLSB-5/30型 |  |
| 43 | 台式匀胶机 | 2 | 台 | KW-4T型 |  |
| 44 | 电化学工作站 | 2 | 台 | CHI760E |  |
| 45 | 紫外臭氧清洗机 | 1 | 台 | SC-UV-I型 |  |